重庆储备粮管理集团有限公司梁平分公司

仓间内墙贴膜采购项目报价单

| 序号 | 施工项目 | 材质、规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坪伸缩缝处理 | 瓷砖胶、透明防水胶 | 米 | 40.00 | 清理缝隙后，采用瓷砖胶灌缝密封的基础上，在涂刷透明防水胶；在贴 20cm宽的膜； |
| 2 | 墙身贴膜 | 0.16mm厚PVC膜 | ㎡ | 17.00 | 聚氯乙烯膜 |
| 3 | 装粮线下粮膜固定处理 | 木方（2cm*4cm） | 米 | 24.00 |  |
| 4 | 封堵沉积箱通风口，门、工艺管道四周气密性处理 | 原墙面铲除清理，建筑垃圾场内转运、外运渣场消纳；基层拉毛水泥砂浆分层抹灰找平；批刮成品耐水腻子二遍，打磨除尘；涂刷内墙抗碱底漆一遍、环保面漆二遍（一底两面），含材料、人工、机械、垃圾清运、渣土处置、成品保护、养护全部工作内容。 | ㎡ | 81.50 |  |
| 我方愿意以贴膜施工项目单价最高限价的基础上统一下浮 %（保留至小数点后两位）作为投标报价。 |  |  |  |  |  |

注：此工程量清单价格为全费用单价。（包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所需的一切费用）

报价单位：

法定代表人签字：

联系人：

联系电话：

报价日期：  年  月   日