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	序号
	施工项目
	材质、规格
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	地坪伸缩缝处理
	瓷砖胶、透明防水胶
	米
	40.00
	清理缝隙后，采用瓷砖胶灌缝密封的基础上，在涂刷透明防水胶；在贴
20cm宽的膜；

	2
	墙身贴膜
	0.16mm厚PVC膜
	㎡
	17.00
	聚氯乙烯膜

	3
	装粮线下粮膜固定处理
	木方（2cm*4cm）
	米
	24.00
	

	4
	封堵沉积箱通风口，门、工艺管道四周气密性处理
	原墙面铲除清理，建筑垃圾场内转运、外运渣场消纳；基层拉毛水泥砂浆分层抹灰找平；批刮成品耐水腻子二遍，打磨除尘；涂刷内墙抗碱底漆一遍、环保面漆二遍（一底两面），含材料、人工、机械、垃圾清运、渣土处置、成品保护、养护全部工作内容。
	㎡
	81.50
	

	我方愿意以贴膜施工项目单价最高限价的基础上统一下浮     %（保留至小数点后两位）作为投标报价。


 注：此工程量清单价格为全费用单价。（包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所需的一切费用）
                       
                        报价单位：
                                          法定代表人签字：        
                                  联系人：
                                    联系电话：
                                  报价日期：  年  月   日


